| CRATE LAYOUT DESCRIPTION |  |
| --- | --- |

| SLOT | CROSS-CX | MODULE DESCRIPTION & STRAPPING |
| --- | --- | --- |
| 1 | A01 - A48 | 60A 48-BIT DIGITAL INPUT MODULE |
| 2 | A49 - A64 | 322 16-BIT DIGITAL INPUT MODULE - ISOLATED CONTACT |
| 3 | B57 - B74 | 3421 STROBED DIGITAL INPUT MODULE |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 | B33 - B48 | 304 DIGITAL OUTPUT(Normally Open, Momentary) |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  | 903 32 KS Memory |
| 17 |  | 910 Function Generator |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | B49 - B56 | 404A 8 CHANNEL TIMING MODULE [E-STOP OFF] |
| 21 | ---- | 404A (slot 2 of 2) |
| 22 | ---- | 352C FIBER OPTIC MODULE |
| 23 | ---- | 313 U-PORT ADAPTER (& FACILITY CLOCK) |
| 24/25 | ---- | 3952 L-2 CRATE CONTROLLER |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c16n1_readCh0_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | CH0 Pin# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 1 IGBT B Fault |  |  | A1 | F B B |  | 1 31 30 | 1 |
| Sub Unit 1 IGBT A Fault |  |  | A2 | F B B |  | 2 31 30 | 2 |
| Sub Unit 1 IGBT C Fault |  |  | A3 | F B B |  | 3 31 30 | 3 |
| Sub Unit 1 DC Fault |  |  | A4 | F B B |  | 4 31 30 | 4 |
| Sub Unit 1 DC Fuse Blown |  |  | A5 | F B B |  | 5 31 30 | 5 |
| Sub Unit 1 DC Over Load |  |  | A6 | F B B |  | 6 31 30 | 6 |
| Sub Unit 1 Water Flow Low |  |  | A7 | F B B |  | 7 31 30 | 7 |
| Sub Unit 1 Output Over Current |  |  | A8 | F B B |  | 8 31 30 | 8 |
| Sub Unit 1 Dump Resistor Over Temp |  |  | A9 | F B B |  | 9 31 30 | 9 |
| Sub Unit 1 Aux Supply Fault |  |  | A10 | F B B |  | 10 31 30 | 10 |
| Sub Unit 1 Cabinet Doors Open |  |  | A11 | F B B |  | 11 31 30 | 11 |
| Sub Unit 1 Cabinet Over Temp |  |  | A12 | F B B |  | 12 31 30 | 12 |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c16n1_readCh0_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | CH0 Pin# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 1 Ready |  |  | A13 | F B B |  | 13 31 30 | 13 |
| Sub Unit 1 No Fault |  |  | A14 | F B B |  | 14 31 30 | 14 |
| Sub Unit 1 FOMS Rcvr Fault |  |  | A15 | F B B |  | 15 31 30 | 15 |
|  |  |  | A16 | F B B |  | 16 31 30 | 16 |
| Sub Unit 2 IGBT B Fault |  |  | A17 | F B B |  | 17 31 30 | 17 |
| Sub Unit 2 IGBT A Fault |  |  | A18 | F B B |  | 18 31 30 | 18 |
| Sub Unit 2 IGBT C Fault |  |  | A19 | F B B |  | 19 31 30 | 19 |
| Sub Unit 2 DC Fault |  |  | A20 | F B B |  | 20 31 30 | 20 |
| Sub Unit 2 DC Fuse Blown |  |  | A21 | F B B |  | 21 31 30 | 21 |
| Sub Unit 2 DC Over Load |  |  | A22 | F B B |  | 22 31 30 | 22 |
| Sub Unit 2 Water Flow Low |  |  | A23 | F B B |  | 23 31 30 | 23 |
| Sub Unit 2 Output Over Current |  |  | A24 | F B B |  | 24 31 30 | 24 |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c16n1_readCh1_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | CH1 Pin# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 2 Dump Resistor Over Temp |  |  | A25 | F B B |  | 1 31 30 | 25 |
| Sub Unit 2 Aux Supply Fault |  |  | A26 | F B B |  | 2 31 30 | 26 |
| Sub Unit 2 Cabinet Doors Open |  |  | A27 | F B B |  | 3 31 30 | 27 |
| Sub Unit 2 Cabinet Over Temp |  |  | A28 | F B B |  | 4 31 30 | 28 |
| Sub Unit 2 Ready |  |  | A29 | F B B |  | 5 31 30 | 29 |
| Sub Unit 2 No Fault |  |  | A30 | F B B |  | 6 31 30 | 30 |
| Sub Unit 2 FOMS Rcvr Fault |  |  | A31 | F B B |  | 7 31 30 | 31 |
|  |  |  | A32 | F B B |  | 8 31 30 | 32 |
| Sub Unit 3 IGBT B Fault |  |  | A33 | F B B |  | 9 31 30 | 33 |
| Sub Unit 3 IGBT A Fault |  |  | A34 | F B B |  | 10 31 30 | 34 |
| Sub Unit 3 IGBT C Fault |  |  | A35 | F B B |  | 11 31 30 | 35 |
| Sub Unit 3 DC Fault |  |  | A36 | F B B |  | 12 31 30 | 36 |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c16n1_readCh1_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | CH1 Pin# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 3 DC Fuse Blown |  |  | A37 | F B B |  | 13 31 30 | 37 |
| Sub Unit 3 DC Over Load |  |  | A38 | F B B |  | 14 31 30 | 38 |
| Sub Unit 3 Water Flow Low |  |  | A39 | F B B |  | 15 31 30 | 39 |
| Sub Unit 3 Output Over Current |  |  | A40 | F B B |  | 16 31 30 | 40 |
| Sub Unit 3 Dump Resistor Over Temp |  |  | A41 | F B B |  | 17 31 30 | 41 |
| Sub Unit 3 Aux Supply Fault |  |  | A42 | F B B |  | 18 31 30 | 42 |
| Sub Unit 3 Cabinet Doors Open |  |  | A43 | F B B |  | 19 31 30 | 43 |
| Sub Unit 3 Cabinet Over Temp |  |  | A44 | F B B |  | 20 31 30 | 44 |
| Sub Unit 3 Ready |  |  | A45 | F B B |  | 21 31 30 | 45 |
| Sub Unit 3 No Fault |  |  | A46 | F B B |  | 22 31 30 | 46 |
| Sub Unit 3 FOMS Rcvr Fault |  |  | A47 | F B B |  | 23 31 30 | 47 |
|  |  |  | A48 | F B B |  | 24 31 30 | 48 |

| SLOT NO.: 2 EPICS: pc_spa_322c16n2_read_LI | MODULE TYPE 322 DIGITAL INPUT (Contact) |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA Subunit 1 Ready |  |  | A49 | F B | BRN TAN | 1B 1A | 1 |
| SPA Subunit 1 Current FB Mode |  |  | A50 | F B | RED TAN | 2B 2A | 2 |
| SPA Subunit 1 Open FB Mode |  |  | A51 | F B | ORN TAN | 3B 3A | 3 |
| SPA Subunit 1 Voltage FB Mode |  |  | A52 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 4 |
| SPA Subunit 2 Ready |  |  | A53 | F B | GRN TAN | 5B 5A | 5 |
| SPA Subunit 2 Current FB Mode |  |  | A54 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 6 |
| SPA Subunit 2 Open FB Mode |  |  | A55 | F B | VIO TAN | 7B 7A | 7 |
| SPA Subunit 2 Voltage FB Mode |  |  | A56 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 8 |
| SPA Subunit 3 Ready |  |  | A57 | F B | BRN TAN | 9B 9A | 9 |
| SPA Subunit 3 Current FB Mode |  |  | A58 | F B | RED TAN | 10B 10A | 10 |
| SPA Subunit 3 Open FB Mode |  |  | A59 | F B | ORN TAN | 11B 11A | 11 |
| SPA Subunit 3 Voltage FB Mode |  |  | A60 | F B | YLW TAN | 12B 12A | 12 |
| ACP Fault |  |  | A61 | F B | GRN TAN | 13B 13A | 13 |
|  |  |  | A62 | F B | BLU TAN | 13B 13A | 14 |
|  |  |  | A63 | F B | VIO TAN | 14B 14A | 15 |
|  |  |  | A64 | F B | GRY TAN | 16B 16A | 16 |

| SLOT NO.: 3 | MODULE TYPE 3421 STROBED DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spaWord0_MBBID to pc_spaWord15_MBBID | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Over Time Strbd Status |  |  | B57 | F B | BRN TAN | 1B 1A | 1 |
| Over Current Strbd Status |  |  | B58 | F B | RED TAN | 2B 2A | 2 |
| I2T Strbd Status |  |  | B59 | F B | ORN TAN | 3B 3A | 3 |
| Delta I Strbd Status |  |  | B60 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 4 |
| I>Imin Strbd Status |  |  | B61 | F B | GRN TAN | 5B 5A | 5 |
| Any Fault Strbd Status |  |  | B62 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 6 |
| Spr 1 Strbd Status |  |  | B63 | F B | VIO TAN | 7B 7A | 7 |
| Spr 2 Strbd Status |  |  | B64 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 8 |
|  |  |  | B65 | F B | WHT TAN | 9B 9A | 9 |
|  |  |  | B66 | F B | BRN TAN | 10B 10A | 10 |
|  |  |  | B67 | F B | RED TAN | 11B 11A | 11 |
|  |  |  | B68 | F B | ORN TAN | 12B 12A | 12 |
| Channel LSB |  |  | B69 | F B | YLW TAN | 13B 13A | 13 |
| Channel MSB-2 |  |  | B70 | F B | GRN TAN | 14B 14A | 14 |
| Channel MSB-1 |  |  | B71 | F B | BLU TAN | 15B 15A | 15 |
| Channel MSB |  |  | B72 | F B | VIO TAN | 16B 16A | 16 |
| Data Strobe |  |  | B73 | F B | GRY TAN | 17B 17A | 17 |
|  |  |  | B74 | F B | WHT TAN | 18B 18A | 18 |

| SLOT NO.: 12 | MODULE TYPE 304 DIGITAL OUTPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset pc_spa1_reset_LO |  |  | B33 | F B | BRN TAN | 3B 3A | 1 |
|  |  |  | B34 | F B | BRN TAN | 11B 11A | 2 |
|  |  |  | B35 | F B | RED TAN | 4B 4A | 3 |
|  |  |  | B36 | F B | RED TAN | 12B 12A | 4 |
|  |  |  | B37 | F B | ORN TAN | 5B 5A | 5 |
|  |  |  | B38 | F B | ORN TAN | 13B 13A | 6 |
|  |  |  | B39 | F B | YLW TAN | 6B 6A | 7 |
|  |  |  | B40 | F B | YLW TAN | 14B 14A | 8 |
|  |  |  | B41 | F B | GRN TAN | 7B 7A | 9 |
|  |  |  | B42 | F B | GRN TAN | 15B 15A | 10 |
|  |  |  | B43 | F B | BLU TAN | 8B 8A | 11 |
|  |  |  | B44 | F B | BLU TAN | 16B 16A | 12 |
|  |  |  | B45 | F B | VIO TAN | 9B 9A | 13 |
|  |  |  | B46 | F B | VIO TAN | 17B 17A | 14 |
|  |  |  | B47 | F B | GRY TAN | 10B 10A | 15 |
|  |  |  | B48 | F B | GRY TAN | 18B 18A | 16 |

| SLOT NO.: 17 | MODULE TYPE 910 FUNCTION GENERATOR |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | PRIMARY PV NAME | CONT. DWG | CLR | FCT | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [START/TRIGGER INPUT] |  | slot 21/404 chan 3 of 8 |  | + - SH | 2 3 1 | - |
| [STOP INPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | - |
| [EXTERNAL CLOCK INPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | - |
| [EXTERNAL CLOCK OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | - |
| [MODULE ACTIVE OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | - |
| [RECYCLE OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | - |
| CAMAC Triangle for PCS Monitoring [CHAN 1 OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 1 |
| spare [CHAN 2 OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 2 |
| spare [CHAN 3 OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 1 2 3 | 3 |
| spare [CHAN 4 OUTPUT] |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 4 |

| SLOT NO.: 20/21 | MODULE TYPE 404A TIMING MODULE |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | BRN TAN | 1B 1A | CE |
| START TRIGGER FOR D-Tacq ACQ196PCI TRANSIENT DIGITIZER | pc_404c16n21ch1 | D-Tacq Front Panel TRIG Input | B49 | F B | RED TAN | 2B 2A | 1 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | ORN TAN | 3B 3A | CE |
|  |  |  | B50 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 2 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | GRN TAN | 5B 5A | CE |
| START TRIGGER FOR 910 Function Generator | pc_404c16n21ch3 | H910 Front Panel Start Input | B51 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 3 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | VIO TAN | 7B 7A | CE |
|  |  |  | B52 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 4 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | BRN TAN | 9B 9A | CE |
|  |  |  | B53 | F B | RED TAN | 10B 10A | 5 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | ORN TAN | 11B 11A | CE |
|  |  |  | B54 | F B | YLW TAN | 12B 12A | 6 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | GRN TAN | 13B 13A | CE |
|  |  |  | B55 | F B | BLU TAN | 14B 14A | 7 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | VIO TAN | 15B 15A | CE |
|  |  |  | B56 | F B | GRY TAN | 16B 16A | 8 |