## FIRE_TF.dat
ESTIMATE: |  |  |  | Vno-load | 1300 | Volt |  | Base | Alternate
V/R | 750000 | Amp |  | Vfull-load | 1160 | Volt | Field | 10 | 5 | T
V | 1300 | Volt |  | Ifull-load | 416666 | kA | Iflat | 416.67 | 208.335 | kA
L | 0.04 | Henry |  | Rps | 0.000336 | Ohm | Trise | 18.714 | 7.5098 | sec
R | 0.0017333 | Ohm |  | Rcoil | 0.0013973 | Ohm | Tflat | 21.2 | 15 | sec
L/R | 23.0769 | Sec |  |  |  |  | ∑I2T | 6.9956e+12 | 1.2695e+12 | kA^2-sec
[7 empty] | ∑I2T*Rcoil | 9.7752 | 1.774 | GJoule
Time (sec) | kA TF | kA Estimate | ∑I2T kA^2-sec | Volts TF | Volts Estimate |  | Trep | 2 | 0.36295 | Hour
-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 21.7769 | Minute
-13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Irms | 31.1708 | 31.1708 | kA
-13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pavg | 1.3577 | 1.3577 | MW
-13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-13 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
-12.9 | 3.3061 | 3.243 | 0 | 1298.8 | 1301.7189
-12.8 | 6.6117 | 6.4719 | 1.093 | 1297.5 | 1300.6218
-12.7 | 9.9149 | 9.6869 | 5.4645 | 1296.3 | 1299.5295
-12.6 | 13.216 | 12.888 | 15.295 | 1295 | 1298.4419
-12.5 | 16.514 | 16.0752 | 32.7613 | 1293.8 | 1297.359
-12.4 | 19.807 | 19.2487 | 60.0325 | 1292.6 | 1296.2808
-12.3 | 23.096 | 22.4084 | 99.2642 | 1291.3 | 1295.2072
-12.2 | 26.377 | 25.5545 | 152.6067 | 1290.1 | 1294.1383
-12.1 | 29.655 | 28.687 | 222.1814 | 1288.9 | 1293.074
-12 | 32.921 | 31.8059 | 310.1233 | 1287.7 | 1292.0143
-11.9 | 36.183 | 34.9113 | 418.5025 | 1286.5 | 1290.9592
-11.8 | 39.43 | 38.0033 | 549.4234 | 1285.3 | 1289.9087
-11.7 | 42.672 | 41.082 | 704.8959 | 1284.1 | 1288.8627
-11.6 | 45.9 | 44.1473 | 886.9859 | 1282.9 | 1287.8212
-11.5 | 49.117 | 47.1994 | 1097.6669 | 1281.7 | 1286.7842
-11.4 | 52.322 | 50.2383 | 1338.9148 | 1280.6 | 1285.7517
-11.3 | 55.511 | 53.264 | 1612.674 | 1279.4 | 1284.7237
-11.2 | 58.691 | 56.2767 | 1920.8211 | 1278.3 | 1283.7001
-11.1 | 61.848 | 59.2763 | 2265.2845 | 1277.1 | 1282.6809
-11 | 65 | 62.263 | 2647.802 | 1276 | 1281.6662
-10.9 | 68.121 | 65.2367 | 3070.302 | 1274.9 | 1280.6558
-10.8 | 71.237 | 68.1976 | 3534.3491 | 1273.8 | 1279.6498
-10.7 | 74.325 | 71.1457 | 4041.8201 | 1272.7 | 1278.6482
-10.6 | 77.402 | 74.081 | 4594.2406 | 1271.6 | 1277.6509
-10.5 | 80.457 | 77.0037 | 5193.3476 | 1270.6 | 1276.6579
-10.4 | 83.493 | 79.9137 | 5840.6805 | 1269.5 | 1275.6691
-10.3 | 86.513 | 82.8111 | 6537.7886 | 1268.5 | 1274.6847
-10.2 | 89.506 | 85.696 | 7286.2385 | 1267.5 | 1273.7045
-10.1 | 92.489 | 88.5684 | 8087.3709 | 1266.4 | 1272.7286
-10 | 95.437 | 91.4284 | 8942.7924 | 1265.4 | 1271.7569
-9.9 | 98.379 | 94.2761 | 9853.6145 | 1264.4 | 1270.7894
-9.8 | 101.28 | 97.1114 | 10821.4573 | 1263.5 | 1269.826
-9.7 | 104.18 | 99.9344 | 11847.2211 | 1262.5 | 1268.8669
-9.6 | 107.04 | 102.7453 | 12932.5684 | 1261.5 | 1267.9118
-9.5 | 109.89 | 105.544 | 14078.3245 | 1260.6 | 1266.9609
-9.4 | 112.71 | 108.3306 | 15285.9057 | 1259.7 | 1266.0142
-9.3 | 115.5 | 111.1052 | 16556.2601 | 1258.7 | 1265.0715
-9.2 | 118.28 | 113.8677 | 17890.2851 | 1257.8 | 1264.1329
-9.1 | 121.02 | 116.6183 | 19289.301 | 1256.9 | 1263.1983
-9 | 123.75 | 119.357 | 20753.885 | 1256 | 1262.2678
-8.9 | 126.44 | 122.0839 | 22285.2913 | 1255.1 | 1261.3413
-8.8 | 129.11 | 124.799 | 23883.9986 | 1254.2 | 1260.4188
-8.7 | 131.76 | 127.5023 | 25550.9378 | 1253.4 | 1259.5004
-8.6 | 134.39 | 130.194 | 27287.0076 | 1252.5 | 1258.5858
-8.5 | 136.99 | 132.874 | 29093.0748 | 1251.7 | 1257.6753
-8.4 | 139.58 | 135.5424 | 30969.7008 | 1250.8 | 1256.7686
-8.3 | 142.15 | 138.1993 | 32917.9585 | 1250 | 1255.8659
-8.2 | 144.7 | 140.8447 | 34938.6207 | 1249.2 | 1254.9671
-8.1 | 147.24 | 143.4787 | 37032.4297 | 1248.4 | 1254.0722
-8 | 149.76 | 146.1013 | 39200.3915 | 1247.6 | 1253.1812
-7.9 | 152.28 | 148.7125 | 41443.1972 | 1246.8 | 1252.294
-7.8 | 154.78 | 151.3124 | 43762.1171 | 1246 | 1251.4106
-7.7 | 157.28 | 153.9011 | 46157.8019 | 1245.2 | 1250.5311
-7.6 | 159.76 | 156.4786 | 48631.5017 | 1244.4 | 1249.6553
-7.5 | 162.24 | 159.045 | 51183.8275 | 1243.7 | 1248.7834
-7.4 | 164.71 | 161.6003 | 53816.0093 | 1242.9 | 1247.9152
-7.3 | 167.18 | 164.1445 | 56528.9477 | 1242.2 | 1247.0508
-7.2 | 169.65 | 166.6777 | 59323.8629 | 1241.5 | 1246.1901
-7.1 | 172.12 | 169.2 | 62201.9752 | 1240.7 | 1245.3331
-7 | 174.58 | 171.7113 | 65164.5046 | 1240 | 1244.4798
-6.9 | 177.05 | 174.2118 | 68212.3222 | 1239.3 | 1243.6303
-6.8 | 179.52 | 176.7015 | 71346.9925 | 1238.6 | 1242.7844
-6.7 | 181.99 | 179.1804 | 74569.7355 | 1237.9 | 1241.9421
-6.6 | 184.45 | 181.6486 | 77881.7715 | 1237.2 | 1241.1035
-6.5 | 186.92 | 184.1061 | 81283.9518 | 1236.5 | 1240.2686
-6.4 | 189.38 | 186.553 | 84777.8604 | 1235.8 | 1239.4372
-6.3 | 191.84 | 188.9894 | 88364.3389 | 1235.1 | 1238.6094
-6.2 | 194.29 | 191.4151 | 92044.5974 | 1234.4 | 1237.7852
-6.1 | 196.73 | 193.8304 | 95819.4578 | 1233.7 | 1236.9646
-6 | 199.17 | 196.2353 | 99689.7271 | 1233 | 1236.1475
-5.9 | 201.6 | 198.6298 | 103656.596 | 1232.4 | 1235.334
-5.8 | 204.02 | 201.0139 | 107720.852 | 1231.7 | 1234.524
-5.7 | 206.43 | 203.3876 | 111883.2681 | 1231 | 1233.7174
-5.6 | 208.82 | 205.7512 | 116144.6026 | 1230.3 | 1232.9144
-5.5 | 211.21 | 208.1045 | 120505.1818 | 1229.6 | 1232.1148
-5.4 | 213.58 | 210.4476 | 124966.1482 | 1228.9 | 1231.3187
-5.3 | 215.94 | 212.7806 | 129527.7898 | 1228.2 | 1230.5261
-5.2 | 218.28 | 215.1035 | 134190.7982 | 1227.5 | 1229.7368
-5.1 | 220.6 | 217.4164 | 138955.414 | 1226.7 | 1228.951
-5 | 222.92 | 219.7193 | 143821.85 | 1226 | 1228.1686
-4.9 | 225.2 | 222.0122 | 148791.1827 | 1225.3 | 1227.3895
-4.8 | 227.47 | 224.2952 | 153862.6867 | 1224.5 | 1226.6139
-4.7 | 229.72 | 226.5683 | 159036.9468 | 1223.8 | 1225.8415
-4.6 | 231.96 | 228.8316 | 164314.0746 | 1223 | 1225.0726
-4.5 | 234.18 | 231.0851 | 169694.6188 | 1222.2 | 1224.3069
-4.4 | 236.38 | 233.3289 | 175178.646 | 1221.5 | 1223.5446
-4.3 | 238.57 | 235.5629 | 180766.1965 | 1220.7 | 1222.7855
-4.2 | 240.74 | 237.7873 | 186457.7609 | 1219.9 | 1222.0297
-4.1 | 242.9 | 240.0021 | 192253.3357 | 1219.1 | 1221.2772
-4 | 245.04 | 242.2073 | 198153.3767 | 1218.4 | 1220.528
-3.9 | 247.18 | 244.403 | 204157.8369 | 1217.6 | 1219.782
-3.8 | 249.29 | 246.5892 | 210267.6321 | 1216.8 | 1219.0392
-3.7 | 251.4 | 248.7659 | 216482.1825 | 1216.1 | 1218.2996
-3.6 | 253.49 | 250.9332 | 222802.3785 | 1215.3 | 1217.5633
-3.5 | 255.57 | 253.0912 | 229228.0965 | 1214.6 | 1216.8301
-3.4 | 257.65 | 255.2398 | 235759.699 | 1213.8 | 1216.1001
-3.3 | 259.71 | 257.3791 | 242398.0513 | 1213.1 | 1215.3732
-3.2 | 261.76 | 259.5092 | 249142.9797 | 1212.4 | 1214.6495
-3.1 | 263.8 | 261.6301 | 255994.8094 | 1211.7 | 1213.9289
-3 | 265.83 | 263.7417 | 262953.8534 | 1211 | 1213.2114
-2.9 | 267.85 | 265.8443 | 270020.4123 | 1210.3 | 1212.4971
-2.8 | 269.87 | 267.9378 | 277194.7746 | 1209.7 | 1211.7858
-2.7 | 271.88 | 270.0222 | 284477.7563 | 1209 | 1211.0776
-2.6 | 273.88 | 272.0976 | 291869.6297 | 1208.4 | 1210.3724
-2.5 | 275.86 | 274.164 | 299370.6551 | 1207.7 | 1209.6704
-2.4 | 277.84 | 276.2215 | 306980.5291 | 1207.1 | 1208.9713
-2.3 | 279.82 | 278.2701 | 314700.0357 | 1206.5 | 1208.2753
-2.2 | 281.78 | 280.3099 | 322529.9589 | 1205.9 | 1207.5822
-2.1 | 283.73 | 282.3408 | 330469.9557 | 1205.3 | 1206.8922
-2 | 285.68 | 284.3629 | 338520.227 | 1204.7 | 1206.2052
-1.9 | 287.61 | 286.3763 | 346681.5333 | 1204.2 | 1205.5211
-1.8 | 289.53 | 288.381 | 354953.4845 | 1203.6 | 1204.84
-1.7 | 291.45 | 290.377 | 363336.2466 | 1203 | 1204.1618
-1.6 | 293.36 | 292.3644 | 371830.5568 | 1202.4 | 1203.4866
-1.5 | 295.25 | 294.3432 | 380436.5658 | 1201.9 | 1202.8142
-1.4 | 297.14 | 296.3135 | 389153.822 | 1201.3 | 1202.1448
-1.3 | 299.01 | 298.2752 | 397983.04 | 1200.7 | 1201.4783
-1.2 | 300.88 | 300.2284 | 406923.738 | 1200.1 | 1200.8147
-1.1 | 302.73 | 302.1732 | 415976.6154 | 1199.6 | 1200.1539
-1 | 304.58 | 304.1096 | 425141.1607 | 1199 | 1199.496
-0.9 | 306.41 | 306.0376 | 434418.0584 | 1198.4 | 1198.8409
-0.8 | 308.24 | 307.9573 | 443806.7672 | 1197.8 | 1198.1887
-0.7 | 310.05 | 309.8686 | 453307.9569 | 1197.2 | 1197.5393
-0.6 | 311.86 | 311.7718 | 462921.0572 | 1196.7 | 1196.8927
-0.5 | 313.65 | 313.6666 | 472646.7232 | 1196.1 | 1196.2489
-0.4 | 315.44 | 315.5533 | 482484.3554 | 1195.5 | 1195.6079
-0.3 | 317.22 | 317.4319 | 492434.5948 | 1194.9 | 1194.9696
-0.2 | 318.98 | 319.3023 | 502497.4476 | 1194.3 | 1194.3341
-0.1 | 320.74 | 321.1646 | 512672.2716 | 1193.7 | 1193.7014
0 | 322.49 | 323.0188 | 522959.6864 | 1193.1 | 1193.0714
0.1 | 324.24 | 324.8651 | 533359.6664 | 1192.5 | 1192.4441
0.2 | 325.97 | 326.7034 | 543872.8242 | 1191.8 | 1191.8195
0.3 | 327.7 | 328.5337 | 554498.4683 | 1191.2 | 1191.1976
0.4 | 329.41 | 330.3561 | 565237.1973 | 1190.6 | 1190.5785
0.5 | 331.13 | 332.1706 | 576088.2921 | 1190 | 1189.9619
0.6 | 332.83 | 333.9773 | 587052.9998 | 1189.4 | 1189.3481
0.7 | 334.53 | 335.7761 | 598130.5807 | 1188.8 | 1188.7369
0.8 | 336.22 | 337.5672 | 609321.6127 | 1188.2 | 1188.1284
0.9 | 337.9 | 339.3506 | 620626.0016 | 1187.6 | 1187.5225
1 | 339.58 | 341.1262 | 632043.6426 | 1187 | 1186.9192
1.1 | 341.25 | 342.8942 | 643575.1002 | 1186.4 | 1186.3185
1.2 | 342.92 | 344.6545 | 655220.2565 | 1185.8 | 1185.7204
1.3 | 344.58 | 346.4072 | 666979.6691 | 1185.2 | 1185.1249
1.4 | 346.24 | 348.1523 | 678853.2068 | 1184.6 | 1184.532
1.5 | 347.89 | 349.8899 | 690841.4205 | 1184 | 1183.9416
1.6 | 349.53 | 351.6199 | 702944.1657 | 1183.4 | 1183.3538
1.7 | 351.17 | 353.3425 | 715161.2878 | 1182.8 | 1182.7686
1.8 | 352.81 | 355.0576 | 727493.3247 | 1182.2 | 1182.1858
1.9 | 354.44 | 356.7653 | 739940.8143 | 1181.6 | 1181.6056
2 | 356.06 | 358.4657 | 752503.5857 | 1181 | 1181.0279
2.1 | 357.68 | 360.1586 | 765181.458 | 1180.4 | 1180.4527
2.2 | 359.3 | 361.8443 | 777974.9563 | 1179.8 | 1179.88
2.3 | 360.91 | 363.5227 | 790884.6053 | 1179.2 | 1179.3097
2.4 | 362.52 | 365.1938 | 803910.2081 | 1178.6 | 1178.7419
2.5 | 364.12 | 366.8577 | 817052.2831 | 1178 | 1178.1766
2.6 | 365.72 | 368.5144 | 830310.6206 | 1177.4 | 1177.6137
2.7 | 367.32 | 370.1639 | 843685.7324 | 1176.8 | 1177.0533
2.8 | 368.91 | 371.8063 | 857178.1306 | 1176.2 | 1176.4953
2.9 | 370.5 | 373.4416 | 870787.5895 | 1175.6 | 1175.9397
3 | 372.08 | 375.0698 | 884514.6145 | 1175 | 1175.3865
3.1 | 373.66 | 376.691 | 898358.9671 | 1174.4 | 1174.8356
3.2 | 375.24 | 378.3052 | 912321.1467 | 1173.8 | 1174.2872
3.3 | 376.82 | 379.9123 | 926401.6524 | 1173.1 | 1173.7411
3.4 | 378.39 | 381.5126 | 940600.9837 | 1172.5 | 1173.1974
3.5 | 379.97 | 383.1059 | 954918.8829 | 1171.9 | 1172.6561
3.6 | 381.53 | 384.6924 | 969356.603 | 1171.3 | 1172.1171
3.7 | 383.1 | 386.2719 | 983913.117 | 1170.7 | 1171.5804
3.8 | 384.66 | 387.8447 | 998589.678 | 1170 | 1171.046
3.9 | 386.23 | 389.4106 | 1013386.0096 | 1169.4 | 1170.514
4 | 387.79 | 390.9698 | 1028303.3709 | 1168.8 | 1169.9842
4.1 | 389.35 | 392.5222 | 1043341.4793 | 1168.2 | 1169.4568
4.2 | 390.9 | 394.0679 | 1058500.8216 | 1167.6 | 1168.9316
4.3 | 392.46 | 395.607 | 1073781.1026 | 1167 | 1168.4087
4.4 | 394.02 | 397.1394 | 1089183.5877 | 1166.4 | 1167.8881
4.5 | 395.57 | 398.6651 | 1104708.7638 | 1165.8 | 1167.3697
4.6 | 397.12 | 400.1843 | 1120356.3262 | 1165.2 | 1166.8535
4.7 | 398.68 | 401.6969 | 1136126.7557 | 1164.7 | 1166.3396
4.8 | 400.23 | 403.2029 | 1152021.3299 | 1164.1 | 1165.8279
4.9 | 401.78 | 404.7024 | 1168039.7352 | 1163.5 | 1165.3184
5 | 403.33 | 406.1955 | 1184182.4521 | 1163 | 1164.8111
5.1 | 404.89 | 407.6821 | 1200449.9609 | 1162.5 | 1164.3061
5.2 | 406.44 | 409.1623 | 1216843.5522 | 1161.9 | 1163.8031
5.3 | 407.99 | 410.636 | 1233362.8995 | 1161.4 | 1163.3024
5.4 | 409.54 | 412.1034 | 1250008.4835 | 1160.9 | 1162.8039
5.5 | 411.09 | 413.5645 | 1266780.7847 | 1160.4 | 1162.3074
5.6 | 412.64 | 415.0192 | 1283680.2835 | 1159.9 | 1161.8132
5.7 | 414.2 | 416.4676 | 1300707.4605 | 1159.5 | 1161.3211
5.8 | 415.75 | 417.9098 | 1317863.6245 | 1159 | 1160.8311
5.9 | 416.67 | 416.67 | 1335148.4307 | 1158.5 | 86.2962
6 | 416.67 | 416.67 | 1352509.8196 | 1158 | 582.2267
6.1 | 416.67 | 416.67 | 1369871.2085 | 698.17 | 582.2267
6.2 | 416.67 | 416.67 | 1387232.5974 | 696.13 | 582.2267
6.3 | 416.67 | 416.67 | 1404593.9863 | 694.12 | 582.2267
6.4 | 416.67 | 416.67 | 1421955.3752 | 692.11 | 582.2267
6.5 | 416.67 | 416.67 | 1439316.764 | 690.15 | 582.2267
6.6 | 416.67 | 416.67 | 1456678.1529 | 688.22 | 582.2267
6.7 | 416.67 | 416.67 | 1474039.5418 | 686.34 | 582.2267
6.8 | 416.67 | 416.67 | 1491400.9307 | 684.51 | 582.2267
6.9 | 416.67 | 416.67 | 1508762.3196 | 682.73 | 582.2267
7 | 416.67 | 416.67 | 1526123.7085 | 681.04 | 582.2267
7.1 | 416.67 | 416.67 | 1543485.0974 | 679.39 | 582.2267
7.2 | 416.67 | 416.67 | 1560846.4863 | 677.85 | 582.2267
7.3 | 416.67 | 416.67 | 1578207.8752 | 676.33 | 582.2267
7.4 | 416.67 | 416.67 | 1595569.2641 | 674.94 | 582.2267
7.5 | 416.67 | 416.67 | 1612930.6529 | 673.55 | 582.2267
7.6 | 416.67 | 416.67 | 1630292.0418 | 672.28 | 582.2267
7.7 | 416.67 | 416.67 | 1647653.4307 | 671.01 | 582.2267
7.8 | 416.67 | 416.67 | 1665014.8196 | 669.86 | 582.2267
7.9 | 416.67 | 416.67 | 1682376.2085 | 668.71 | 582.2267
8 | 416.67 | 416.67 | 1699737.5974 | 667.65 | 582.2267
8.1 | 416.67 | 416.67 | 1717098.9863 | 666.61 | 582.2267
8.2 | 416.67 | 416.67 | 1734460.3752 | 665.63 | 582.2267
8.3 | 416.67 | 416.67 | 1751821.7641 | 664.68 | 582.2267
8.4 | 416.67 | 416.67 | 1769183.153 | 663.78 | 582.2267
8.5 | 416.67 | 416.67 | 1786544.5418 | 662.91 | 582.2267
8.6 | 416.67 | 416.67 | 1803905.9307 | 662.07 | 582.2267
8.7 | 416.67 | 416.67 | 1821267.3196 | 661.27 | 582.2267
8.8 | 416.67 | 416.67 | 1838628.7085 | 660.49 | 582.2267
8.9 | 416.67 | 416.67 | 1855990.0974 | 659.74 | 582.2267
9 | 416.67 | 416.67 | 1873351.4863 | 659 | 582.2267
9.1 | 416.67 | 416.67 | 1890712.8752 | 658.3 | 582.2267
9.2 | 416.67 | 416.67 | 1908074.2641 | 657.6 | 582.2267
9.3 | 416.67 | 416.67 | 1925435.653 | 656.94 | 582.2267
9.4 | 416.67 | 416.67 | 1942797.0419 | 656.28 | 582.2267
9.5 | 416.67 | 416.67 | 1960158.4307 | 655.66 | 582.2267
9.6 | 416.67 | 416.67 | 1977519.8196 | 655.05 | 582.2267
9.7 | 416.67 | 416.67 | 1994881.2085 | 654.47 | 582.2267
9.8 | 416.67 | 416.67 | 2012242.5974 | 653.9 | 582.2267
9.9 | 416.67 | 416.67 | 2029603.9863 | 653.37 | 582.2267
10 | 416.67 | 416.67 | 2046965.3752 | 652.84 | 582.2267
10.1 | 416.67 | 416.67 | 2064326.7641 | 652.35 | 582.2267
10.2 | 416.67 | 416.67 | 2081688.153 | 651.88 | 582.2267
10.3 | 416.67 | 416.67 | 2099049.5419 | 651.43 | 582.2267
10.4 | 416.67 | 416.67 | 2116410.9308 | 651.01 | 582.2267
10.5 | 416.67 | 416.67 | 2133772.3196 | 650.61 | 582.2267
10.6 | 416.67 | 416.67 | 2151133.7085 | 650.24 | 582.2267
10.7 | 416.67 | 416.67 | 2168495.0974 | 649.89 | 582.2267
10.8 | 416.67 | 416.67 | 2185856.4863 | 649.58 | 582.2267
10.9 | 416.67 | 416.67 | 2203217.8752 | 649.27 | 582.2267
11 | 416.67 | 416.67 | 2220579.2641 | 649.02 | 582.2267
11.1 | 416.67 | 416.67 | 2237940.653 | 648.76 | 582.2267
11.2 | 416.67 | 416.67 | 2255302.0419 | 648.56 | 582.2267
11.3 | 416.67 | 416.67 | 2272663.4308 | 648.37 | 582.2267
11.4 | 416.67 | 416.67 | 2290024.8197 | 648.22 | 582.2267
11.5 | 416.67 | 416.67 | 2307386.2085 | 648.09 | 582.2267
11.6 | 416.67 | 416.67 | 2324747.5974 | 648 | 582.2267
11.7 | 416.67 | 416.67 | 2342108.9863 | 647.93 | 582.2267
11.8 | 416.67 | 416.67 | 2359470.3752 | 647.9 | 582.2267
11.9 | 416.67 | 416.67 | 2376831.7641 | 647.89 | 582.2267
12 | 416.67 | 416.67 | 2394193.153 | 647.92 | 582.2267
12.1 | 416.67 | 416.67 | 2411554.5419 | 647.98 | 582.2267
12.2 | 416.67 | 416.67 | 2428915.9308 | 648.07 | 582.2267
12.3 | 416.67 | 416.67 | 2446277.3197 | 648.19 | 582.2267
12.4 | 416.67 | 416.67 | 2463638.7086 | 648.34 | 582.2267
12.5 | 416.67 | 416.67 | 2481000.0974 | 648.54 | 582.2267
12.6 | 416.67 | 416.67 | 2498361.4863 | 648.76 | 582.2267
12.7 | 416.67 | 416.67 | 2515722.8752 | 649.03 | 582.2267
12.8 | 416.67 | 416.67 | 2533084.2641 | 649.31 | 582.2267
12.9 | 416.67 | 416.67 | 2550445.653 | 649.65 | 582.2267
13 | 416.67 | 416.67 | 2567807.0419 | 650 | 582.2267
13.1 | 416.67 | 416.67 | 2585168.4308 | 650.42 | 582.2267
13.2 | 416.67 | 416.67 | 2602529.8197 | 650.84 | 582.2267
13.3 | 416.67 | 416.67 | 2619891.2086 | 651.32 | 582.2267
13.4 | 416.67 | 416.67 | 2637252.5975 | 651.81 | 582.2267
13.5 | 416.67 | 416.67 | 2654613.9863 | 652.34 | 582.2267
13.6 | 416.67 | 416.67 | 2671975.3752 | 652.89 | 582.2267
13.7 | 416.67 | 416.67 | 2689336.7641 | 653.46 | 582.2267
13.8 | 416.67 | 416.67 | 2706698.153 | 654.06 | 582.2267
13.9 | 416.67 | 416.67 | 2724059.5419 | 654.67 | 582.2267
14 | 416.67 | 416.67 | 2741420.9308 | 655.3 | 582.2267
14.1 | 416.67 | 416.67 | 2758782.3197 | 655.94 | 582.2267
14.2 | 416.67 | 416.67 | 2776143.7086 | 656.6 | 582.2267
14.3 | 416.67 | 416.67 | 2793505.0975 | 657.26 | 582.2267
14.4 | 416.67 | 416.67 | 2810866.4864 | 657.93 | 582.2267
14.5 | 416.67 | 416.67 | 2828227.8752 | 658.61 | 582.2267
14.6 | 416.67 | 416.67 | 2845589.2641 | 659.29 | 582.2267
14.7 | 416.67 | 416.67 | 2862950.653 | 659.97 | 582.2267
14.8 | 416.67 | 416.67 | 2880312.0419 | 660.65 | 582.2267
14.9 | 416.67 | 416.67 | 2897673.4308 | 661.33 | 582.2267
15 | 416.67 | 416.67 | 2915034.8197 | 662 | 582.2267
15.1 | 416.67 | 416.67 | 2932396.2086 | 662.66 | 582.2267
15.2 | 416.67 | 416.67 | 2949757.5975 | 663.32 | 582.2267
15.3 | 416.67 | 416.67 | 2967118.9864 | 663.97 | 582.2267
15.4 | 416.67 | 416.67 | 2984480.3753 | 664.61 | 582.2267
15.5 | 416.67 | 416.67 | 3001841.7641 | 665.25 | 582.2267
15.6 | 416.67 | 416.67 | 3019203.153 | 665.89 | 582.2267
15.7 | 416.67 | 416.67 | 3036564.5419 | 666.52 | 582.2267
15.8 | 416.67 | 416.67 | 3053925.9308 | 667.16 | 582.2267
15.9 | 416.67 | 416.67 | 3071287.3197 | 667.79 | 582.2267
16 | 416.67 | 416.67 | 3088648.7086 | 668.42 | 582.2267
16.1 | 416.67 | 416.67 | 3106010.0975 | 669.06 | 582.2267
16.2 | 416.67 | 416.67 | 3123371.4864 | 669.7 | 582.2267
16.3 | 416.67 | 416.67 | 3140732.8753 | 670.34 | 582.2267
16.4 | 416.67 | 416.67 | 3158094.2642 | 670.98 | 582.2267
16.5 | 416.67 | 416.67 | 3175455.653 | 671.64 | 582.2267
16.6 | 416.67 | 416.67 | 3192817.0419 | 672.29 | 582.2267
16.7 | 416.67 | 416.67 | 3210178.4308 | 672.96 | 582.2267
16.8 | 416.67 | 416.67 | 3227539.8197 | 673.63 | 582.2267
16.9 | 416.67 | 416.67 | 3244901.2086 | 674.31 | 582.2267
17 | 416.67 | 416.67 | 3262262.5975 | 675 | 582.2267
17.1 | 416.67 | 416.67 | 3279623.9864 | 675.71 | 582.2267
17.2 | 416.67 | 416.67 | 3296985.3753 | 676.42 | 582.2267
17.3 | 416.67 | 416.67 | 3314346.7642 | 677.14 | 582.2267
17.4 | 416.67 | 416.67 | 3331708.1531 | 677.87 | 582.2267
17.5 | 416.67 | 416.67 | 3349069.5419 | 678.61 | 582.2267
17.6 | 416.67 | 416.67 | 3366430.9308 | 679.36 | 582.2267
17.7 | 416.67 | 416.67 | 3383792.3197 | 680.11 | 582.2267
17.8 | 416.67 | 416.67 | 3401153.7086 | 680.86 | 582.2267
17.9 | 416.67 | 416.67 | 3418515.0975 | 681.62 | 582.2267
18 | 416.67 | 416.67 | 3435876.4864 | 682.39 | 582.2267
18.1 | 416.67 | 416.67 | 3453237.8753 | 683.15 | 582.2267
18.2 | 416.67 | 416.67 | 3470599.2642 | 683.92 | 582.2267
18.3 | 416.67 | 416.67 | 3487960.6531 | 684.69 | 582.2267
18.4 | 416.67 | 416.67 | 3505322.042 | 685.45 | 582.2267
18.5 | 416.67 | 416.67 | 3522683.4308 | 686.22 | 582.2267
18.6 | 416.67 | 416.67 | 3540044.8197 | 686.98 | 582.2267
18.7 | 416.67 | 416.67 | 3557406.2086 | 687.74 | 582.2267
18.8 | 416.67 | 416.67 | 3574767.5975 | 688.5 | 582.2267
18.9 | 416.67 | 416.67 | 3592128.9864 | 689.25 | 582.2267
19 | 416.67 | 416.67 | 3609490.3753 | 690 | 582.2267
19.1 | 416.67 | 416.67 | 3626851.7642 | 690.74 | 582.2267
19.2 | 416.67 | 416.67 | 3644213.1531 | 691.47 | 582.2267
19.3 | 416.67 | 416.67 | 3661574.542 | 692.2 | 582.2267
19.4 | 416.67 | 416.67 | 3678935.9309 | 692.93 | 582.2267
19.5 | 416.67 | 416.67 | 3696297.3197 | 693.66 | 582.2267
19.6 | 416.67 | 416.67 | 3713658.7086 | 694.38 | 582.2267
19.7 | 416.67 | 416.67 | 3731020.0975 | 695.1 | 582.2267
19.8 | 416.67 | 416.67 | 3748381.4864 | 695.83 | 582.2267
19.9 | 416.67 | 416.67 | 3765742.8753 | 696.56 | 582.2267
20 | 416.67 | 416.67 | 3783104.2642 | 697.29 | 582.2267
20.1 | 416.67 | 416.67 | 3800465.6531 | 698.02 | 582.2267
20.2 | 416.67 | 416.67 | 3817827.042 | 698.76 | 582.2267
20.3 | 416.67 | 416.67 | 3835188.4309 | 699.51 | 582.2267
20.4 | 416.67 | 416.67 | 3852549.8198 | 700.26 | 582.2267
20.5 | 416.67 | 416.67 | 3869911.2086 | 701.03 | 582.2267
20.6 | 416.67 | 416.67 | 3887272.5975 | 701.8 | 582.2267
20.7 | 416.67 | 416.67 | 3904633.9864 | 702.58 | 582.2267
20.8 | 416.67 | 416.67 | 3921995.3753 | 703.38 | 582.2267
20.9 | 416.67 | 416.67 | 3939356.7642 | 704.18 | 582.2267
21 | 416.67 | 416.67 | 3956718.1531 | 705.01 | 582.2267
21.1 | 416.67 | 416.67 | 3974079.542 | 705.84 | 582.2267
21.2 | 416.67 | 416.67 | 3991440.9309 | 706.69 | 582.2267
21.3 | 416.67 | 416.67 | 4008802.3198 | 707.55 | 582.2267
21.4 | 416.67 | 416.67 | 4026163.7087 | 708.43 | 582.2267
21.5 | 416.67 | 416.67 | 4043525.0975 | 709.31 | 582.2267
21.6 | 416.67 | 416.67 | 4060886.4864 | 710.21 | 582.2267
21.7 | 416.67 | 416.67 | 4078247.8753 | 711.11 | 582.2267
21.8 | 416.67 | 416.67 | 4095609.2642 | 712.02 | 582.2267
21.9 | 416.67 | 416.67 | 4112970.6531 | 712.93 | 582.2267
22 | 416.67 | 416.67 | 4130332.042 | 713.85 | 582.2267
22.1 | 416.67 | 416.67 | 4147693.4309 | 714.77 | 582.2267
22.2 | 416.67 | 416.67 | 4165054.8198 | 715.69 | 582.2267
22.3 | 416.67 | 416.67 | 4182416.2087 | 716.62 | 582.2267
22.4 | 416.67 | 416.67 | 4199777.5976 | 717.54 | 582.2267
22.5 | 416.67 | 416.67 | 4217138.9864 | 718.46 | 582.2267
22.6 | 416.67 | 416.67 | 4234500.3753 | 719.38 | 582.2267
22.7 | 416.67 | 416.67 | 4251861.7642 | 720.29 | 582.2267
22.8 | 416.67 | 416.67 | 4269223.1531 | 721.2 | 582.2267
22.9 | 416.67 | 416.67 | 4286584.542 | 722.1 | 582.2267
23 | 416.67 | 416.67 | 4303945.9309 | 723 | 582.2267
23.1 | 416.67 | 416.67 | 4321307.3198 | 723.88 | 582.2267
23.2 | 416.67 | 416.67 | 4338668.7087 | 724.76 | 582.2267
23.3 | 416.67 | 416.67 | 4356030.0976 | 725.63 | 582.2267
23.4 | 416.67 | 416.67 | 4373391.4865 | 726.5 | 582.2267
23.5 | 416.67 | 416.67 | 4390752.8753 | 727.35 | 582.2267
23.6 | 416.67 | 416.67 | 4408114.2642 | 728.21 | 582.2267
23.7 | 416.67 | 416.67 | 4425475.6531 | 729.05 | 582.2267
23.8 | 416.67 | 416.67 | 4442837.042 | 729.9 | 582.2267
23.9 | 416.67 | 416.67 | 4460198.4309 | 730.74 | 582.2267
24 | 416.67 | 416.67 | 4477559.8198 | 731.58 | 582.2267
24.1 | 416.67 | 416.67 | 4494921.2087 | 732.41 | 582.2267
24.2 | 416.67 | 416.67 | 4512282.5976 | 733.25 | 582.2267
24.3 | 416.67 | 416.67 | 4529643.9865 | 734.09 | 582.2267
24.4 | 416.67 | 416.67 | 4547005.3754 | 734.92 | 582.2267
24.5 | 416.67 | 416.67 | 4564366.7642 | 735.76 | 582.2267
24.6 | 416.67 | 416.67 | 4581728.1531 | 736.6 | 582.2267
24.7 | 416.67 | 416.67 | 4599089.542 | 737.45 | 582.2267
24.8 | 416.67 | 416.67 | 4616450.9309 | 738.29 | 582.2267
24.9 | 416.67 | 416.67 | 4633812.3198 | 739.14 | 582.2267
25 | 416.67 | 416.67 | 4651173.7087 | 740 | 582.2267
25.1 | 416.67 | 416.67 | 4668535.0976 | 740.86 | 582.2267
25.2 | 416.67 | 416.67 | 4685896.4865 | 741.73 | 582.2267
25.3 | 416.67 | 416.67 | 4703257.8754 | 742.61 | 582.2267
25.4 | 416.67 | 416.67 | 4720619.2643 | 743.49 | 582.2267
25.5 | 416.67 | 416.67 | 4737980.6531 | 744.37 | 582.2267
25.6 | 416.67 | 416.67 | 4755342.042 | 745.26 | 582.2267
25.7 | 416.67 | 416.67 | 4772703.4309 | 746.15 | 582.2267
25.8 | 416.67 | 416.67 | 4790064.8198 | 747.05 | 582.2267
25.9 | 416.67 | 416.67 | 4807426.2087 | 747.95 | 582.2267
26 | 416.67 | 416.67 | 4824787.5976 | 748.85 | 582.2267
26.1 | 416.67 | 416.67 | 4842148.9865 | 749.76 | 582.2267
26.2 | 416.67 | 416.67 | 4859510.3754 | 750.67 | 582.2267
26.3 | 416.67 | 416.67 | 4876871.7643 | 751.58 | 582.2267
26.4 | 416.67 | 416.67 | 4894233.1532 | 752.49 | 582.2267
26.5 | 416.67 | 416.67 | 4911594.542 | 753.41 | 582.2267
26.6 | 416.67 | 416.67 | 4928955.9309 | 754.32 | 582.2267
26.7 | 416.67 | 416.67 | 4946317.3198 | 755.24 | 582.2267
26.8 | 416.67 | 416.67 | 4963678.7087 | 756.16 | 582.2267
26.9 | 416.67 | 416.67 | 4981040.0976 | 757.08 | 582.2267
27 | 416.67 | 416.67 | 4998401.4865 | 758 | 582.2267
27.1 | 416.67 | 416.67 | 5015762.8754 | 0 | 582.2267
27.2 | 414.85 | 414.8683 | 5033124.2643 | 0 | 0
27.3 | 413.05 | 413.0745 | 5050334.3165 | 0 | 0
27.4 | 411.25 | 411.2883 | 5067395.3468 | 0 | 0
27.5 | 409.46 | 409.51 | 5084308.003 | 0 | 0
27.6 | 407.67 | 407.7392 | 5101073.7522 | 0 | 0
27.7 | 405.9 | 405.9762 | 5117693.2351 | 0 | 0
27.8 | 404.13 | 404.2208 | 5134168.7161 | 0 | 0
27.9 | 402.37 | 402.4729 | 5150500.8218 | 0 | 0
28 | 400.62 | 400.7327 | 5166690.9835 | 0 | 0
28.1 | 398.88 | 398.9999 | 5182740.6219 | 0 | 0
28.2 | 397.14 | 397.2747 | 5198651.1473 | 0 | 0
28.3 | 395.41 | 395.5569 | 5214423.1653 | 0 | 0
28.4 | 393.69 | 393.8465 | 5230058.0721 | 0 | 0
28.5 | 391.98 | 392.1435 | 5245557.2537 | 0 | 0
28.6 | 390.27 | 390.4479 | 5260922.0858 | 0 | 0
28.7 | 388.57 | 388.7596 | 5276153.153 | 0 | 0
28.8 | 386.88 | 387.0786 | 5291251.8175 | 0 | 0
28.9 | 385.19 | 385.4049 | 5306219.431 | 0 | 0
29 | 383.52 | 383.7385 | 5321056.5646 | 0 | 0
29.1 | 381.85 | 382.0792 | 5335765.3236 | 0 | 0
29.2 | 380.18 | 380.4271 | 5350346.2659 | 0 | 0
29.3 | 378.53 | 378.7821 | 5364799.9491 | 0 | 0
29.4 | 376.88 | 377.1443 | 5379128.4452 | 0 | 0
29.5 | 375.24 | 375.5135 | 5393332.2986 | 0 | 0
29.6 | 373.61 | 373.8898 | 5407412.8044 | 0 | 0
29.7 | 371.98 | 372.2732 | 5421371.2476 | 0 | 0
29.8 | 370.36 | 370.6635 | 5435208.1597 | 0 | 0
29.9 | 368.75 | 369.0607 | 5448924.8126 | 0 | 0
30 | 367.14 | 367.4649 | 5462522.4689 | 0 | 0
30.1 | 365.54 | 365.876 | 5476001.6468 | 0 | 0
30.2 | 363.95 | 364.294 | 5489363.596 | 0 | 0
30.3 | 362.37 | 362.7188 | 5502609.5562 | 0 | 0
30.4 | 360.79 | 361.1504 | 5515740.7579 | 0 | 0
30.5 | 359.22 | 359.5888 | 5528757.7003 | 0 | 0
30.6 | 357.66 | 358.034 | 5541661.6012 | 0 | 0
30.7 | 356.1 | 356.4858 | 5554453.6687 | 0 | 0
30.8 | 354.55 | 354.9444 | 5567134.3897 | 0 | 0
30.9 | 353 | 353.4097 | 5579704.96 | 0 | 0
31 | 351.47 | 351.8815 | 5592165.86 | 0 | 0
31.1 | 349.94 | 350.36 | 5604518.9761 | 0 | 0
31.2 | 348.41 | 348.8451 | 5616764.7764 | 0 | 0
31.3 | 346.9 | 347.3367 | 5628903.7292 | 0 | 0
31.4 | 345.39 | 345.8348 | 5640937.6902 | 0 | 0
31.5 | 343.88 | 344.3394 | 5652867.1155 | 0 | 0
31.6 | 342.39 | 342.8505 | 5664692.4609 | 0 | 0
31.7 | 340.9 | 341.368 | 5676415.5521 | 0 | 0
31.8 | 339.41 | 339.892 | 5688036.8331 | 0 | 0
31.9 | 337.93 | 338.4223 | 5699556.7479 | 0 | 0
32 | 336.46 | 336.959 | 5710976.4164 | 0 | 0
32.1 | 335 | 335.502 | 5722296.9496 | 0 | 0
32.2 | 333.54 | 334.0513 | 5733519.4496 | 0 | 0
32.3 | 332.09 | 332.6069 | 5744644.3427 | 0 | 0
32.4 | 330.64 | 331.1687 | 5755672.7195 | 0 | 0
32.5 | 329.2 | 329.7367 | 5766605.0005 | 0 | 0
32.6 | 327.77 | 328.311 | 5777442.2645 | 0 | 0
32.7 | 326.34 | 326.8914 | 5788185.5818 | 0 | 0
32.8 | 324.92 | 325.4779 | 5798835.3613 | 0 | 0
32.9 | 323.51 | 324.0705 | 5809392.662 | 0 | 0
33 | 322.1 | 322.6693 | 5819858.534 | 0 | 0
33.1 | 320.69 | 321.2741 | 5830233.375 | 0 | 0
33.2 | 319.3 | 319.8849 | 5840517.5826 | 0 | 0
33.3 | 317.91 | 318.5017 | 5850712.8316 | 0 | 0
33.4 | 316.52 | 317.1245 | 5860819.5084 | 0 | 0
33.5 | 315.15 | 315.7533 | 5870837.9995 | 0 | 0
33.6 | 313.77 | 314.388 | 5880769.9517 | 0 | 0
33.7 | 312.41 | 313.0286 | 5890615.113 | 0 | 0
33.8 | 311.05 | 311.6751 | 5900375.1138 | 0 | 0
33.9 | 309.69 | 310.3274 | 5910050.3241 | 0 | 0
34 | 308.35 | 308.9856 | 5919641.1137 | 0 | 0
34.1 | 307 | 307.6495 | 5929149.0859 | 0 | 0
34.2 | 305.67 | 306.3193 | 5938573.9859 | 0 | 0
34.3 | 304.34 | 304.9947 | 5947917.4008 | 0 | 0
34.4 | 303.01 | 303.676 | 5957179.6844 | 0 | 0
34.5 | 301.69 | 302.3629 | 5966361.1904 | 0 | 0
34.6 | 300.38 | 301.0555 | 5975462.876 | 0 | 0
34.7 | 299.07 | 299.7537 | 5984485.6904 | 0 | 0
34.8 | 297.77 | 298.4576 | 5993429.9769 | 0 | 0
34.9 | 296.47 | 297.1671 | 6002296.6742 | 0 | 0
35 | 295.18 | 295.8821 | 6011086.1203 | 0 | 0
35.1 | 293.9 | 294.6028 | 6019799.2435 | 0 | 0
35.2 | 292.62 | 293.3289 | 6028436.9645 | 0 | 0
35.3 | 291.34 | 292.0606 | 6036999.611 | 0 | 0
35.4 | 290.07 | 290.7977 | 6045487.5105 | 0 | 0
35.5 | 288.81 | 289.5403 | 6053901.571 | 0 | 0
35.6 | 287.55 | 288.2884 | 6062242.6926 | 0 | 0
35.7 | 286.3 | 287.0418 | 6070511.1929 | 0 | 0
35.8 | 285.05 | 285.8007 | 6078707.9619 | 0 | 0
35.9 | 283.81 | 284.5649 | 6086833.3121 | 0 | 0
36 | 282.58 | 283.3344 | 6094888.1237 | 0 | 0
36.1 | 281.35 | 282.1093 | 6102873.2694 | 0 | 0
36.2 | 280.12 | 280.8895 | 6110789.0516 | 0 | 0
36.3 | 278.9 | 279.6749 | 6118635.7731 | 0 | 0
36.4 | 277.69 | 278.4656 | 6126414.2941 | 0 | 0
36.5 | 276.48 | 277.2615 | 6134125.4677 | 0 | 0
36.6 | 275.28 | 276.0627 | 6141769.5867 | 0 | 0
36.7 | 274.08 | 274.869 | 6149347.4946 | 0 | 0
36.8 | 272.88 | 273.6805 | 6156859.4792 | 0 | 0
36.9 | 271.7 | 272.4971 | 6164305.8286 | 0 | 0
37 | 270.51 | 271.3188 | 6171687.9176 | 0 | 0
37.1 | 269.34 | 270.1456 | 6179005.4837 | 0 | 0
37.2 | 268.16 | 268.9775 | 6186259.8872 | 0 | 0
37.3 | 267 | 267.8145 | 6193450.8658 | 0 | 0
37.4 | 265.83 | 266.6565 | 6200579.7658 | 0 | 0
37.5 | 264.68 | 265.5035 | 6207646.3247 | 0 | 0
37.6 | 263.52 | 264.3554 | 6214651.8749 | 0 | 0
37.7 | 262.38 | 263.2124 | 6221596.1539 | 0 | 0
37.8 | 261.23 | 262.0743 | 6228480.4804 | 0 | 0
37.9 | 260.1 | 260.9411 | 6235304.5917 | 0 | 0
38 | 258.96 | 259.8128 | 6242069.7927 | 0 | 0
38.1 | 257.84 | 258.6893 | 6248775.8208 | 0 | 0
38.2 | 256.71 | 257.5708 | 6255423.9674 | 0 | 0
38.3 | 255.6 | 256.4571 | 6262013.9698 | 0 | 0
38.4 | 254.48 | 255.3481 | 6268547.1058 | 0 | 0
38.5 | 253.38 | 254.244 | 6275023.1128 | 0 | 0
38.6 | 252.27 | 253.1447 | 6281443.2553 | 0 | 0
38.7 | 251.17 | 252.0501 | 6287807.2706 | 0 | 0
38.8 | 250.08 | 250.9602 | 6294115.9075 | 0 | 0
38.9 | 248.99 | 249.8751 | 6300369.9081 | 0 | 0
39 | 247.91 | 248.7947 | 6306569.5101 | 0 | 0
39.1 | 246.83 | 247.7189 | 6312715.4469 | 0 | 0
39.2 | 245.75 | 246.6478 | 6318807.9518 | 0 | 0
39.3 | 244.68 | 245.5813 | 6324847.2581 | 0 | 0
39.4 | 243.62 | 244.5194 | 6330834.0883 | 0 | 0
39.5 | 242.56 | 243.4621 | 6336769.1587 | 0 | 0
39.6 | 241.5 | 242.4094 | 6342652.6941 | 0 | 0
39.7 | 240.45 | 241.3612 | 6348484.9191 | 0 | 0
39.8 | 239.4 | 240.3176 | 6354266.5394 | 0 | 0
39.9 | 238.36 | 239.2784 | 6359997.7754 | 0 | 0
40 | 237.32 | 238.2438 | 6365679.3243 | 0 | 0
40.1 | 236.29 | 237.2136 | 6371311.4026 | 0 | 0
40.2 | 235.26 | 236.1879 | 6376894.699 | 0 | 0
40.3 | 234.24 | 235.1667 | 6382429.4257 | 0 | 0
40.4 | 233.22 | 234.1498 | 6387916.2635 | 0 | 0
40.5 | 232.2 | 233.1374 | 6393355.4203 | 0 | 0
40.6 | 231.19 | 232.1293 | 6398747.1043 | 0 | 0
40.7 | 230.18 | 231.1256 | 6404091.9859 | 0 | 0
40.8 | 229.18 | 230.1262 | 6409390.2692 | 0 | 0
40.9 | 228.18 | 229.1311 | 6414642.6164 | 0 | 0
41 | 227.19 | 228.1404 | 6419849.2277 | 0 | 0
41.1 | 226.2 | 227.1539 | 6425010.7573 | 0 | 0
41.2 | 225.22 | 226.1717 | 6430127.4013 | 0 | 0
41.3 | 224.24 | 225.1938 | 6435199.8061 | 0 | 0
41.4 | 223.26 | 224.22 | 6440228.1639 | 0 | 0
41.5 | 222.29 | 223.2505 | 6445212.6666 | 0 | 0
41.6 | 221.32 | 222.2852 | 6450153.951 | 0 | 0
41.7 | 220.36 | 221.324 | 6455052.2053 | 0 | 0
41.8 | 219.4 | 220.367 | 6459908.0582 | 0 | 0
41.9 | 218.44 | 219.4142 | 6464721.6942 | 0 | 0
42 | 217.49 | 218.4654 | 6469493.2976 | 0 | 0
42.1 | 216.54 | 217.5208 | 6474223.4876 | 0 | 0
42.2 | 215.6 | 216.5803 | 6478912.4448 | 0 | 0
42.3 | 214.66 | 215.6438 | 6483560.7808 | 0 | 0
42.4 | 213.73 | 214.7113 | 6488168.6723 | 0 | 0
42.5 | 212.8 | 213.7829 | 6492736.7236 | 0 | 0
42.6 | 211.87 | 212.8586 | 6497265.1076 | 0 | 0
42.7 | 210.95 | 211.9382 | 6501753.9973 | 0 | 0
42.8 | 210.03 | 211.0217 | 6506203.9876 | 0 | 0
42.9 | 209.12 | 210.1093 | 6510615.2476 | 0 | 0
43 | 208.21 | 209.2008 | 6514988.3651 | 0 | 0
43.1 | 207.3 | 208.2962 | 6519323.5055 | 0 | 0
43.2 | 206.4 | 207.3956 | 6523620.8345 | 0 | 0
43.3 | 205.5 | 206.4988 | 6527880.9305 | 0 | 0
43.4 | 204.6 | 205.6059 | 6532103.9555 | 0 | 0
43.5 | 203.71 | 204.7169 | 6536290.0715 | 0 | 0
43.6 | 202.83 | 203.8317 | 6540439.8479 | 0 | 0
43.7 | 201.94 | 202.9503 | 6544553.8488 | 0 | 0
43.8 | 201.06 | 202.0728 | 6548631.8252 | 0 | 0
43.9 | 200.19 | 201.199 | 6552674.3375 | 0 | 0
44 | 199.32 | 200.329 | 6556681.9411 | 0 | 0
44.1 | 198.45 | 199.4628 | 6560654.7874 | 0 | 0
44.2 | 197.58 | 198.6004 | 6564593.0276 | 0 | 0
44.3 | 196.72 | 197.7416 | 6568496.8133 | 0 | 0
44.4 | 195.87 | 196.8866 | 6572366.6891 | 0 | 0
44.5 | 195.01 | 196.0353 | 6576203.1948 | 0 | 0
44.6 | 194.17 | 195.1876 | 6580006.0848 | 0 | 0
44.7 | 193.32 | 194.3436 | 6583776.2837 | 0 | 0
44.8 | 192.48 | 193.5033 | 6587513.5459 | 0 | 0
44.9 | 191.64 | 192.6666 | 6591218.401 | 0 | 0
45 | 190.81 | 191.8335 | 6594890.9899 | 0 | 0
45.1 | 189.98 | 191.004 | 6598531.8355 | 0 | 0
45.2 | 189.15 | 190.1781 | 6602141.0756 | 0 | 0
45.3 | 188.32 | 189.3558 | 6605718.8478 | 0 | 0
45.4 | 187.5 | 188.5371 | 6609265.2901 | 0 | 0
45.5 | 186.69 | 187.7218 | 6612780.9151 | 0 | 0
45.6 | 185.88 | 186.9101 | 6616266.2307 | 0 | 0
45.7 | 185.07 | 186.1019 | 6619721.3681 | 0 | 0
45.8 | 184.26 | 185.2972 | 6623146.4586 | 0 | 0
45.9 | 183.46 | 184.496 | 6626541.6334 | 0 | 0
46 | 182.66 | 183.6983 | 6629907.3905 | 0 | 0
46.1 | 181.86 | 182.904 | 6633243.8581 | 0 | 0
46.2 | 181.07 | 182.1131 | 6636551.164 | 0 | 0
46.3 | 180.28 | 181.3256 | 6639829.7985 | 0 | 0
46.4 | 179.5 | 180.5416 | 6643079.8864 | 0 | 0
46.5 | 178.72 | 179.7609 | 6646301.9114 | 0 | 0
46.6 | 177.94 | 178.9837 | 6649495.9952 | 0 | 0
46.7 | 177.17 | 178.2097 | 6652662.2596 | 0 | 0
46.8 | 176.39 | 177.4392 | 6655801.1805 | 0 | 0
46.9 | 175.63 | 176.6719 | 6658912.5237 | 0 | 0
47 | 174.86 | 175.908 | 6661997.1134 | 0 | 0
47.1 | 174.1 | 175.1474 | 6665054.7153 | 0 | 0
47.2 | 173.34 | 174.3901 | 6668085.7963 | 0 | 0
47.3 | 172.59 | 173.636 | 6671090.4719 | 0 | 0
47.4 | 171.84 | 172.8852 | 6674069.2027 | 0 | 0
47.5 | 171.09 | 172.1377 | 6677022.1013 | 0 | 0
47.6 | 170.34 | 171.3934 | 6679949.2801 | 0 | 0
47.7 | 169.6 | 170.6523 | 6682850.8516 | 0 | 0
47.8 | 168.86 | 169.9144 | 6685727.2676 | 0 | 0
47.9 | 168.13 | 169.1797 | 6688578.6376 | 0 | 0
48 | 167.4 | 168.4481 | 6691405.4073 | 0 | 0
48.1 | 166.67 | 167.7198 | 6694207.6833 | 0 | 0
48.2 | 165.94 | 166.9946 | 6696985.5722 | 0 | 0
48.3 | 165.22 | 166.2725 | 6699739.1805 | 0 | 0
48.4 | 164.5 | 165.5535 | 6702468.9454 | 0 | 0
48.5 | 163.78 | 164.8377 | 6705174.9704 | 0 | 0
48.6 | 163.07 | 164.1249 | 6707857.3592 | 0 | 0
48.7 | 162.36 | 163.4153 | 6710516.5417 | 0 | 0
48.8 | 161.65 | 162.7087 | 6713152.6187 | 0 | 0
48.9 | 160.95 | 162.0051 | 6715765.6909 | 0 | 0
49 | 160.25 | 161.3046 | 6718356.1812 | 0 | 0
49.1 | 159.55 | 160.6071 | 6720924.1874 | 0 | 0
49.2 | 158.86 | 159.9127 | 6723469.8077 | 0 | 0
49.3 | 158.16 | 159.2212 | 6725993.4576 | 0 | 0
49.4 | 157.48 | 158.5328 | 6728494.9162 | 0 | 0
49.5 | 156.79 | 157.8473 | 6730974.9112 | 0 | 0
49.6 | 156.11 | 157.1647 | 6733433.2216 | 0 | 0
49.7 | 155.43 | 156.4852 | 6735870.2548 | 0 | 0
49.8 | 154.75 | 155.8085 | 6738286.1033 | 0 | 0
49.9 | 154.08 | 155.1348 | 6740680.8596 | 0 | 0
50 | 153.41 | 154.464 | 6743054.9242 | 0 | 0
50.1 | 152.74 | 153.7961 | 6745408.387 | 0 | 0
50.2 | 152.07 | 153.1311 | 6747741.3378 | 0 | 0
50.3 | 151.41 | 152.469 | 6750053.8663 | 0 | 0
50.4 | 150.75 | 151.8097 | 6752346.3651 | 0 | 0
50.5 | 150.1 | 151.1533 | 6754618.9213 | 0 | 0
50.6 | 149.44 | 150.4997 | 6756871.9223 | 0 | 0
50.7 | 148.79 | 149.849 | 6759105.1537 | 0 | 0
50.8 | 148.14 | 149.201 | 6761319.0001 | 0 | 0
50.9 | 147.5 | 148.5559 | 6763513.5461 | 0 | 0
51 | 146.86 | 147.9135 | 6765689.1711 | 0 | 0
51.1 | 146.22 | 147.274 | 6767845.957 | 0 | 0
51.2 | 145.58 | 146.6372 | 6769983.9859 | 0 | 0
51.3 | 144.95 | 146.0031 | 6772103.3395 | 0 | 0
51.4 | 144.32 | 145.3718 | 6774204.3898 | 0 | 0
51.5 | 143.69 | 144.7432 | 6776287.216 | 0 | 0
51.6 | 143.06 | 144.1173 | 6778351.8976 | 0 | 0
51.7 | 142.44 | 143.4942 | 6780398.514 | 0 | 0
51.8 | 141.82 | 142.8737 | 6782427.4293 | 0 | 0
51.9 | 141.2 | 142.2559 | 6784438.7206 | 0 | 0
52 | 140.59 | 141.6408 | 6786432.4646 | 0 | 0
52.1 | 139.98 | 141.0284 | 6788409.0194 | 0 | 0
52.2 | 139.37 | 140.4186 | 6790368.4594 | 0 | 0
52.3 | 138.76 | 139.8114 | 6792310.8591 | 0 | 0
52.4 | 138.15 | 139.2069 | 6794236.2929 | 0 | 0
52.5 | 137.55 | 138.605 | 6796144.8351 | 0 | 0
52.6 | 136.95 | 138.0056 | 6798036.8354 | 0 | 0
52.7 | 136.36 | 137.4089 | 6799912.3656 | 0 | 0
52.8 | 135.76 | 136.8148 | 6801771.7706 | 0 | 0
52.9 | 135.17 | 136.2232 | 6803614.8483 | 0 | 0
53 | 134.58 | 135.6342 | 6805441.9412 | 0 | 0
53.1 | 134 | 135.0477 | 6807253.1189 | 0 | 0
53.2 | 133.42 | 134.4637 | 6809048.7189 | 0 | 0
53.3 | 132.83 | 133.8823 | 6810828.8085 | 0 | 0
53.4 | 132.26 | 133.3034 | 6812593.1894 | 0 | 0
53.5 | 131.68 | 132.727 | 6814342.4602 | 0 | 0
53.6 | 131.11 | 132.1531 | 6816076.4224 | 0 | 0
53.7 | 130.54 | 131.5817 | 6817795.4056 | 0 | 0
53.8 | 129.97 | 131.0127 | 6819499.4748 | 0 | 0
53.9 | 129.4 | 130.4462 | 6821188.6949 | 0 | 0
54 | 128.84 | 129.8822 | 6822863.1309 | 0 | 0
54.1 | 128.28 | 129.3206 | 6824523.1054 | 0 | 0
54.2 | 127.72 | 128.7614 | 6826168.6813 | 0 | 0
54.3 | 127.16 | 128.2047 | 6827799.9211 | 0 | 0
54.4 | 126.61 | 127.6503 | 6829416.8877 | 0 | 0
54.5 | 126.06 | 127.0984 | 6831019.8969 | 0 | 0
54.6 | 125.51 | 126.5488 | 6832609.0092 | 0 | 0
54.7 | 124.96 | 126.0016 | 6834184.2852 | 0 | 0
54.8 | 124.42 | 125.4568 | 6835745.7854 | 0 | 0
54.9 | 123.88 | 124.9143 | 6837293.819 | 0 | 0
55 | 123.34 | 124.3742 | 6838828.4445 | 0 | 0
55.1 | 122.8 | 123.8364 | 6840349.72 | 0 | 0
55.2 | 122.27 | 123.3009 | 6841857.704 | 0 | 0
55.3 | 121.73 | 122.7678 | 6843352.6993 | 0 | 0
55.4 | 121.2 | 122.2369 | 6844834.5186 | 0 | 0
55.5 | 120.68 | 121.7084 | 6846303.4626 | 0 | 0
55.6 | 120.15 | 121.1821 | 6847759.8289 | 0 | 0
55.7 | 119.63 | 120.6581 | 6849203.4311 | 0 | 0
55.8 | 119.11 | 120.1364 | 6850634.5648 | 0 | 0
55.9 | 118.59 | 119.6169 | 6852053.284 | 0 | 0
56 | 118.07 | 119.0997 | 6853459.6428 | 0 | 0
56.1 | 117.56 | 118.5847 | 6854853.6953 | 0 | 0
56.2 | 117.05 | 118.072 | 6856235.7307 | 0 | 0
56.3 | 116.54 | 117.5615 | 6857605.8009 | 0 | 0
56.4 | 116.03 | 117.0531 | 6858963.9581 | 0 | 0
56.5 | 115.52 | 116.547 | 6860310.2542 | 0 | 0
56.6 | 115.02 | 116.043 | 6861644.7412 | 0 | 0
56.7 | 114.52 | 115.5413 | 6862967.7012 | 0 | 0
56.8 | 114.02 | 115.0417 | 6864279.1843 | 0 | 0
56.9 | 113.53 | 114.5442 | 6865579.2403 | 0 | 0
57 | 113.03 | 114.049 | 6866868.1464 | 0 | 0
57.1 | 112.54 | 113.5558 | 6868145.7245 | 0 | 0
57.2 | 112.05 | 113.0648 | 6869412.2497 | 0 | 0
57.3 | 111.56 | 112.5759 | 6870667.7699 | 0 | 0
57.4 | 111.08 | 112.0892 | 6871912.3333 | 0 | 0
57.5 | 110.59 | 111.6045 | 6873146.2099 | 0 | 0
57.6 | 110.11 | 111.1219 | 6874369.2247 | 0 | 0
57.7 | 109.63 | 110.6414 | 6875581.6459 | 0 | 0
57.8 | 109.15 | 110.163 | 6876783.5196 | 0 | 0
57.9 | 108.68 | 109.6867 | 6877974.8919 | 0 | 0
58 | 108.21 | 109.2124 | 6879156.0261 | 0 | 0
58.1 | 107.73 | 108.7402 | 6880326.9665 | 0 | 0
58.2 | 107.27 | 108.27 | 6881487.5418 | 0 | 0
58.3 | 106.8 | 107.8018 | 6882638.2271 | 0 | 0
58.4 | 106.33 | 107.3357 | 6883778.8511 | 0 | 0
58.5 | 105.87 | 106.8716 | 6884909.458 | 0 | 0
58.6 | 105.41 | 106.4095 | 6886030.3037 | 0 | 0
58.7 | 104.95 | 105.9494 | 6887141.4305 | 0 | 0
58.8 | 104.49 | 105.4912 | 6888242.8807 | 0 | 0
58.9 | 104.04 | 105.0351 | 6889334.6968 | 0 | 0
59 | 103.59 | 104.5809 | 6890417.1289 | 0 | 0
59.1 | 103.13 | 104.1287 | 6891490.2177 | 0 | 0
59.2 | 102.69 | 103.6785 | 6892553.7974 | 0 | 0
59.3 | 102.24 | 103.2302 | 6893608.321 | 0 | 0
59.4 | 101.79 | 102.7838 | 6894653.6228 | 0 | 0
59.5 | 101.35 | 102.3394 | 6895689.7432 | 0 | 0
59.6 | 100.91 | 101.8969 | 6896716.9254 | 0 | 0
59.7 | 100.47 | 101.4563 | 6897735.2083 | 0 | 0
59.8 | 100.03 | 101.0176 | 6898744.6303 | 0 | 0
59.9 | 99.597 | 100.5808 | 6899745.2304 | 0 | 0
60 | 99.163 | 100.1459 | 6900737.1867 | 0 | 0
| 416.67 |  | 6900737.1867 | 1300